关于第三轮省生态环境保护督察交办信访件
 （受理编号：D3ZB20240731587）的销号公示
    2024年第三轮省生态环境保护督察交办信访件受理编号：D3ZB20240731587投诉问题：临淄区凤凰镇北安合村内的污水处理厂，每天晚上排放废气异味扰民，要求查处。现对该信访交办件进行销号公示，公示内容如下：
一、责任单位
责任单位为：区综合行政执法局、临淄生态环境分局
二、整改目标

消除该企业产生废气对周围村庄的影响。
三、整改内容及措施
    区综合行政执法局责令齐城污水处理厂对生化处理单元损坏玻璃更换，加大巡查频次，避免类似情况出现，发现问题及时处理。

四、整改成效

损坏玻璃已更换完成。该信访交办件已按要求完成整改，拟销号。

公示期为2025年11月21日至2025年11月27日。公示期内如有意见，请致电临淄区综合行政执法局，联系电话：7152617。

    临淄区综合行政执法局

    2025年11月20日
